## Лист1
Ниже приведены результаты измерения прибором мощности дозы эталонного источника и фона. Задание: оценить систематическую погрешность прибора.
|  |  | H1 = 5∙10Е-7 Зв∙ч-1 | значение мощности эталона
|  | фон | измерение источника вместе с фоном
| 1 | 6.579e-08 | 4.7e-07
| 2 | 6.579e-08 | 5.076e-07
| 3 | 8.459e-08 | 5.264e-07
| 4 | 1.222e-07 | 6.015e-07
| 5 | 9.399e-08 | 4.23e-07
| 6 | 3.76e-08 | 5.076e-07
| 7 | 1.034e-07 | 4.606e-07
| 8 | 1.128e-07 | 5.264e-07
| 9 | 7.908e-08 | 5.827e-07
| 10 | 9.246e-08 | 5.073e-07
| 11 |  | 5.22e-07
| 12 |  | 5.312e-07
| 13 |  | 5.173e-07
| 14 |  | 5.3e-07
| 15 |  | 4.943e-07
| 16 |  | 4.875e-07
| 17 |  | 5.119e-07
| 18 |  | 5.093e-07
| 19 |  | 5.112e-07
| 20 |  | 5.073e-07
среднее значение |  | 8.577e-08 | 5.1175e-07
Абсолютная погрешность эталона рассчитывается
Δ=2.3*Н/100