25-1 Сопротивление проводника

Измерены значения сопротивления проводника (данные- в таблице). Зависимость сопротивления R от температуры проводника T описывается следующей формулой:

R=R0(1+αT-T0),

где R0 – сопротивление проводника при T0 = 20ºС, равное 9.38 Ом;

α – температурный коэффициент сопротивления (ТКС), показывающий изменение удельного сопротивления вещества при изменении температуры на 1ºС, град-1.

Оценить среднее значение температурного коэффициента α и его погрешность.

| T, ºС | 0 | 5 | 10 | 15 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R, Ом | 8,715 | 8,887 | 9,084 | 9,265 | 9,654 | 9,836 | 10,010 | 10,201 | 10,386 |

| T, ºС | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R, Ом | 10,611 | 10,786 | 10,983 | 11,166 | 11,334 | 11,529 | 11,722 | 11,915 | 12,125 |

| T, ºС | 95 | 100 |
| --- | --- | --- |
| R, Ом | 12,290 | 12,484 |